## 説明
シリアル通信接続計量器 部品化モジュール
以下のモジュールを同様に配置してください
clsCOM_Port （クラスモジュール）：シリアル通信
STD_Measuring （標準モジュール） ：計量
フォームモジュールから以下のファンクションモジュールを呼び出してください
Fnc_Measuring(srt_Inp0, srt_Inp1, srt_Inp2,ComPortNum,Lng_Sec)
結果を引数で渡します。必要に応じてテキストボックスに代入してください
str_Inp0 ： 応答値（エラーコードまたはエラーコード・計量値・単位） 【string型】
str_Inp1 ： 計量値 【string型】
str_Inp2 ： 単位 【string型】
例）Fnc_Measuring(srt_Inp0, srt_Inp1, srt_Inp2,"COM3",5) 省略可
ComPortNum ：COM1～COM9までのポート名称を指定できます。デフォルトはCOM6 【string型】
Lng_Sec ：待ち秒数を指定できます。デフォルトは10 【long型】
戻り値【Boolean型】
True ： 正常終了
false ： 異常有り
設定例）
戻り値有、ポート指定有、待ち秒数指定有 : RTNV = Fnc_Measuring(srt_Inp0, srt_Inp1, srt_Inp2,"COM3",5)
戻り値有、ポート指定無、待ち秒数指定無： RTNV = Fnc_Measuring(srt_Inp0, srt_Inp1, srt_Inp2)
注意)
ポートが閉じていない状態で再度ポートオープンするとcomport open errorになります。
計量が終わるまでコマンドボタンを無効化するなどしてご対応ください。
フォームモジュールは部品に含まれていませんが、テスト用モジュールの定義書をつけておきます。
ご自由にお使いください。

## フロー
start | コマンド54_Click | [5 empty] | イベント発生
|  | Fnc_Measuring |  |  |  |  | 計量開始処理
|  |  | PortOpen |  |  |  | ポートオープン指示
|  |  |  | OpenCOM |  |  | ポートオープン処理/データ送信指示
|  |  | Fnc_Proc_Wait |  |  |  | タイマー指示
|  |  |  | Fnc_Wait_Timer |  |  | タイマー開始
[5 empty] | Fnc_Time_Chk |  | タイムチェック
[6 empty] | Fnc_Time_Chk_Sec | タイムチェック（秒）
|  | Fnc_Measuring |  |  |  |  | データチェック処理/データ更新処理
|  |  | PortClose |  |  |  | ポートクローズ指示
|  |  |  | CloseCOM |  |  | ポートクローズ処理
|  | Fnc_Measuring |  |  |  |  | 計量終了処理
end | コマンド54_Click | [5 empty] | 結果反映